國立臺灣大學97學年度第   學期實驗室用電安全自動檢查表

環安衛中心 97.4

單位：　　     學院　　  　         系所

本單位共有延長線：       條   經常使用：       條   偶而使用：       條

壹、延長線部分

| 類別 | 檢查項目 | 不合格實驗室號碼 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 規 格 | 1. 貼有經濟部標準檢驗局合格認證標籤 |  |  |
|  | 2. 有負載跳脫保護裝置 |  |  |
|  | 3. 有三孔接地裝置：漏電時導電入地面用 |  |  |
|  | 4. 使用電流15安培以上(安全電流) |  |  |
|  | 5. 外殼堅固且散熱佳 |  |  |
|  | 6. 最好有按鍵開關裝置 |  |  |
| 使 用 狀 況 | 1. 外觀無破損、銅線無裸露情況 |  |  |
|  | 2. 插頭無燻黑、老化或有塵垢積污 |  |  |
|  | 3. 插頭應完全插入插座中，無鬆脫現象 |  |  |
|  | 4. 電線無綑綁、捲曲現象 |  |  |
|  | 5. 電線無外力受壓 |  |  |
|  | 6. 電線遠離熱源及潮濕 |  |  |
|  | 7. 電線妥善安置 |  |  |
| 使 用 原 則 | 1. 延長線無多層次串接現象 |  |  |
|  | 2. 無再加用多方向分接插頭 |  |  |
|  | 3. 非用電量大之設備使用 |  |  |

貳、其他檢查記錄或建議

檢查人員：                     檢查日期：

環安衛委員：                   單位主管核章：