國立臺灣大學排氣櫃(Chemical Hood)等設施單元定期自動檢查表                   環安衛中心98.04

| 系所單位： |  |  |  |  | 實驗室名稱（號碼）： |  |  |  |  | 實驗室負責人： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目 檢查日期 | 排氣櫃外觀有無破損、腐蝕、凹凸影響其功能情形 |  | 室內、外導管有無破損情形 |  | 空氣清淨裝置 |  |  | 排氣機有無損傷、腐蝕、凹凸或鬆動情形 |  | 排氣是否位於頂樓排放 |  | 吸氣 能力 | 故障原因與排除 |  | 檢查人員 簽名 |
|  | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 更換日期 | 有 | 無 | 是 | 否 | 吸氣(m/s) | 狀況 原因 | 排除 方法 |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： | 1.依據「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第40條規定，局部排氣裝置等應每年依規定定期實施檢查一次。 2.請每年確實進行自動檢查至少一次，並將此檢查表懸掛於排氣櫃(Chemical Hood)旁備查。 3.從事實驗或測試吸氣能力（風速）時，排氣櫃拉門高度應低於操作人員呼吸帶的高度。吸氣能力應應達0.5m/s以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |